УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УЖДТ УС-604»

____________ А.А.Юнг

«_16_»_августа_ 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЦЕН) № 05-17уждт

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте ООО «УЖДТ УС-604»: здание ЭЦ ст.Партизанская по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный в районе здания № 80Б по ул.Партизанская

Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение запроса котировок не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок. Извещение об отказе размещается Заказчиком на сайте Заказчика www.ugdt.ru в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении запроса котировок (цен) в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему запрос посредством электронной связи.

| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604» («УЖДТ УС-604») Место нахождения (почтовый адрес): 663690, Красноярский край, ЗАТО, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, д. 2/3 Адрес электронной почты: KrasnousovaEV@ugdt.ru Телефон: 8 (39169) 9-89-54 Ответственное должностное лицо: Красноусова Елена Владимировна |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте ООО «УЖДТ УС-604»: здание ЭЦ ст.Партизанская по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный в районе здания № 80Б по ул.Партизанская |
| Дата подачи котировочных заявок | с момента размещения извещения о проведении запроса цен на сайте Заказчика www.ugdt.ru. |
| Дата окончания подачи котировочных заявок | 28 августа 2017г., 12 часов 00 минут (время Красноярского края). |
| Дата, время и место рассмотрения котировочных заявок | 29 августа 2017г. 10 часов 00 минут (время Красноярского края), по адресу: 663690, г.Зеленогорск Красноярского края ул.Индустриальная, 2/2. |
| Описание объекта закупки | Приложение № 2 к настоящей Документации: ведомость объемов работ от 16.08.2017 |
| Единица измерения товара, работ, услуг | - |
| Количество товара, работ, услуг | - |
| Способ доставки | - |
| Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги | Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный в районе здания № 80Б по ул.Партизанская, ООО «УЖДТ УС-604» e-mail: post@ugdt.ru |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | до 30.03.2018 |
| Начальная (максимальная) цена договора | 9 156 127,12 (девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч сто двадцать семь) рублей 12 коп., без НДС |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Ведомость объемов работ, локальные сметные расчеты |
| Обеспечение заявки на участие | Не устанавливается |
| Обеспечение исполнения договора | Не устанавливается |
| Источник финансирования | Собственные средства ООО «УЖДТ УС-604» |
| Требования к качеству, гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | В соответствии с проектом Договора строительного подряда (Приложение № 3 к настоящей Документации) |
| Требования к содержанию, форме, составу заявки на участие в запросе котировок: | Заявка на участие в запросе котировок подается на бумажном носителе по адресу местонахождения Заказчика любыми способами доставки и должна содержать: - Опись документов; - Сопроводительное письмо к заявке на участие в запросе котировок на бланке организации; - Заявку на участие в запросе котировок (по форме приложения № 4 к настоящей Документации); - Декларацию соответствия участника запроса котировок (по форме приложения № 5 к настоящей Документации); - Карточку (анкету) участника (по форме приложения № 6 к настоящей Документации); - Свидетельство о государственной регистрации, ИНН; - Предложение участника о цене Договора с приложением локального сметного расчета; - Предложение участника в отношении объекта закупки, в соответствии с требованиями к описанию участниками запроса котировок технических и качественных характеристик объекта закупки (если есть); - Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении запроса котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - Копии учредительных документов участника запроса котировок (для юридического лица), устава и т.д.; - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника запроса котировок поставка товара, являющиеся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; - Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям закупочной документации: лицензии на право осуществления деятельности, свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (если требуется, согласно действующему Законодательству РФ на виды работ (услуг), составляющих предмет закупки); - Заявка на участие в запросе котировок может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника запроса котировок. В качестве подтверждения по данному показателю участником закупки могут быть предоставлены сведения, копии контрактов и договоров, подтверждающих успешное выполнение работ (услуг, поставок) сопоставимого характера по идентичным или однородным объектам закупки по отношению к объекту закупки по настоящему запросу котировок за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок; - Копия приказа о вступлении в должность Руководителя; - Подтверждение отсутствие долгов у участника запроса котировок перед третьими лицами, бюджетами различных уровней, недоимки по налогам и сборам (по форме Приложения 5 к настоящей документации). - Подтверждение, что участник закупки не находится в стадии банкротства и ликвидации (по форме Приложения 5 к настоящей документации). - Подтверждение Участника об отсутствие в отношении руководителя, главного бухгалтера, либо участников коллегиального органа управления у участника запроса цен, уголовных дел. А также отсутствие судебных решений в отношении участника запроса цен, связанных с нарушением исполнения подобных договоров (по форме Приложения 5 к настоящей документации). - Подтверждение об отсутствии участника запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков (по форме Приложения 5 к настоящей документации). Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе котировок, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью (при наличии печати) участника (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, уполномоченным участником запроса котировок. |
| Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок: | Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен, участников допущенных к проведению запроса цен, осуществляется закупочной комиссией по единственному критерию – стоимость предлагаемых.работ, услуг, продукции. По результатам оценки заявок на участие в запросе цен закупочная комиссия ранжирует заявки (присваивает места) по степени увеличения цены товара, начиная с самой дешевой и заканчивая самой дорогой. Победителем запроса цен признается участник, заявке на участие которого присвоено первое место. Порядок рассмотрения заявок: 1) Заказчик регистрирует все предложения немедленно после их получения с указанием времени и даты их получения. 2) Рассмотрение котировок (цен) осуществляется непосредственно закупочной комиссией ООО «УЖДТ УС-604», утвержденной приказом директора. 3) Рассмотрение заявок на участие происходит в два этапа: – первый этап – проводится отборочная стадия проверки заявок на соблюдение требований Документации о закупке к оформлению заявок; – второй этап – проводится оценочная стадия заявок, прошедших отборочную стадию. 4) Отборочная стадия рассмотрения заявок на соблюдение требований документации о закупке производится по следующим критериям и порядку оценки: Показатели; Порядок оценки. Соответствие требованиям к участникам закупки; Проверка участников на соответствие требованиям на основании полученных документов (в соответствии с настоящей Документацией о закупке). Полнота предоставления документов; Проверка соответствия представленных в заявке документов требуемому перечню, указанному в настоящей документации о закупке. Соответствие заявки на участие требованиям документации о закупке; Проверка содержания заявки, в т.ч.: – содержание предложения о цене; – присутствие/отсутствие в заявке сведений о наличии разрешающей документации на право осуществления строительной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости); – иные данные в соответствии с требованиями Документации о закупке. 5) Если в ходе отборочной стадии закупочная комиссия устанавливает факт несоответствия заявки по одному или нескольким критериям, указанным в п. 4 Порядка, такая заявка отклоняется и далее не рассматривается. 6) По результату отборочной стадии рассмотрения заявок участник допускается к участию в процедуре закупки, если предложение участника признано соответствующим установленным требованиям настоящей Документации о закупке. 7) В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия: 7.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений заявок на участие и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки на участие, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, иных коммерческих условий) или технических условий заявки на участие (перечня строительно-монтажных работ, технических характеристик основных материалов, укладываемых в дело, иных технических условий). 7.2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок на участие с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. 7.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований Документации о закупке к оформлению заявок; при этом заявки на участие рассматриваются как отвечающие требованиям Документации о закупке, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку. 7.4. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, подлинности заявки на участие, достоверности представленных сведений и документов, отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказчиком по ранее заключён-ным договорам (в том числе аффилированными с участником закупки структурами). 7.5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Документации о закупке. 7.6. Отклонение заявок на участие, которые, по мнению членов закупочной комиссии, не соответствуют требованиям запроса котировок (цен) по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в запросе котировок (цен). 8) По результату отборочной стадии рассмотрения заявок Участник допускается к участию в процедуре закупки, если предложение Участника признано соответствующим установленным требованиям настоящей Документации. 9) Заявки, прошедшие отборочную стадию, проходят оценочную стадию. |
| Последствия признания запроса котировок несостоявшимся | Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 1) на участие в запросе котировок подано менее двух ценовых заявок; 2) по итогам рассмотрения и оценки заявок только одна заявка признана соответствующей документации по запросу предложений; 3) все заявки признаны несоответствующими документации по запросу цен; 4) победитель запроса цен или участник закупки, предложивший в заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий, уклоняется от заключения договора. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, когда по итогам рассмотрения и оценки заявок только одна заявка признана соответствующей документации по запросу цен, с участником закупки, подавшим такую заявку, при условии, что заявка соответствует требованиям, изложенным в документации по запросу предложений, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в заявке участника закупки. Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности ООО «УЖДТ УС-604». |
| Возможность заказчика изменить условия договора | Изменение существенных условий заключенного договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: если возможность изменения условий заключенного договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором: а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором (техническим заданием) количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов (10%) цены договора. При уменьшении предусмотренных договором (техническим заданием) количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, либо способом, аналогичным способу определения цены, предложенному участником в ходе закупочной процедуры. в) изменение условий оплаты за выполненные работы производится только по соглашению сторон договора. |
| Информация о службе, ответственной за заключение договора | Заместитель генерального директора по правовым вопросам Авдеева Жанна Валерьевна Место нахождения: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, д. 2/3, тел.: 8 (39169) 9-82-53 |
| Требования к участникам запроса котировок | 1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель службы закупок заказчика, либо состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не является офшорной компанией. |
| Требование об отсутствии в реестре недобросовестных пос-тавщиков (подрядчиков, исполнителей) | Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральном реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок подписания победителем запроса котировок договора | Не позднее чем через 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки заявок закупочной комиссией ООО «УЖДТ УС-604». При непредставлении Заказчику участником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса цен, подписанного договора участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора, и включается в реестр недобросовестных поставщиков. |

Приложение № 1 к Документации

о проведении запроса котировок

Запрос котировок (цен) № 05-17уждт

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте ООО «УЖДТ УС-604»: здание ЭЦ ст.Партизанская

по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный в районе здания № 80Б по ул.Партизанская

| Основные характеристики объекта закупки | Основные характеристики объекта закупки указаны в Приложении № 2 (ведомость объемов работ от 16.08.2017) к настоящей Документации о проведении запроса котировок |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦ договора | Проектно-сметный метод |

|  |  |  | Приложение № 2 к Документации о проведении запроса котировок Запрос котировок (цен) № 05-17уждт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «УЖДТ УС-604» |
|  |  |  | _________ С.Л.Никитин «_16_» августа_ 2017 г. |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ОБЪЕКТ :Здание ЭЦ ст. Партизанская по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный в районе здания № 80Б по ул.Партизанская |  |  |  |

| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,70768 |
| 2 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта недобора | 0,06849 |
| 3 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,36 |
| 4 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,28871 |
| 5 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-04 | 1000 м3 грунта | 0,02887 |
| 6 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,8871 |
| 7 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,013 |
| 8 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,012 |
| 9 |  | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 1,4835 |
| 10 |  | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | 1 м3 конструктивного объема свай | 56 |
| 11 |  | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | 1 м3 конструктивного объема свай | 101,736 |
| 12 |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,059714 |
| 13 |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 0,059714 |
| 14 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 1,687 |
| 15 |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм | т | 1,687 |
| РОСТВЕРКИ |  |  |  |  |
| 16 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,102159 |
| 17 |  | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 10,42 |
| 18 |  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,317828 |
| 19 |  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 32,26 |
| 20 |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,475 |
| 21 |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,475 |
| 22 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 1,03 |
| 23 |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 1,03 |
| 24 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,323 |
| 25 |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0,323 |
| 26 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,36212 |
| 27 |  | Выравнивание поверхности раствором | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,56755 |
| 28 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |
| 29 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 |
| 30 |  | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 |
| 31 |  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 12 |
| 32 |  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ | шт. | 12 |
| 33 |  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 10 |
| 34 |  | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (заделки) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 35 |  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 233,16147 |
| 36 |  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м армированных | 1 м3 кладки | 27,6193 |
| 37 |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,38097 |
| 38 |  | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 | м3 | 0,8762 |
| 39 |  | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,92 |
| 40 |  | Перемычка брусковая 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 52 |
| 41 |  | Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 1 |
| 42 |  | Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 39 |
| 43 |  | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,38 |
| 44 |  | Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт. | 2 |
| 45 |  | Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт. | 36 |
| 46 |  | Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,42625 |
| 47 |  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой Изоспан | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,8212 |
| 48 |  | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 56,424 |
| 49 |  | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 3,978 |
| 50 |  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,278 |
| 51 |  | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,362219 |
| 52 |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 2,94151 |
| 53 |  | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 54 |  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,94151 |
| 55 |  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,09 |
| 56 |  | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины | кг | 163,9 |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 57 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,4084 |
| 58 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,315 |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 59 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,32904 |
| 60 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | 2,604 |
| 61 |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 29,19 |
| 62 |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 18 |
| 63 |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 1 |
| 64 |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,9 |
| 65 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 19 |
| 66 |  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,21 |
| 67 |  | Дверь утепленная одностворчатая с порошковой окраской; | шт. | 2 |
| 68 |  | Монтаж доводчика, масса до 20 кг | 1 шт. | 2 |
| 69 |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |
| 70 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,9386 |
| 71 |  | Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 0,7808 |
| 72 |  | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол» | 100 м2 покрытия | 0,6426 |
| 73 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 1,0032 |
| 74 |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 15,36 |
| 75 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0512 |
| 76 |  | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 5,222 |
| 77 |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 покрытия | 0,512 |
| 78 |  | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 1,044 |
| 79 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 3,3 |
| ПОТОЛКИ |  |  |  |  |
| 80 |  | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков (ЗАТИРКА) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,938644 |
| 81 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,94 |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 82 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,12241 |
| 83 |  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,12241 |
| 84 |  | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,531 |
| проемы |  |  |  |  |
| 85 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4725 |
| 86 |  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4725 |
| 87 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,323 |
| 88 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,789696 |
| 89 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву наличников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 |
| ФАСАД |  |  |  |  |
| 90 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,222147 |
| 91 |  | Облицовка стен фасадов зданий плоским шифером на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 3,8594 |
| Отмостка |  |  |  |  |
| 92 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,138195 |
| 93 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0737 |
| Водопровод В1 |  |  |  |  |
| 94 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 95 |  | Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15 | шт. | 1 |
| 96 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 5 |
| 97 |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 98 |  | Клапаны обратные В-В размером 1" | шт. | 1 |
| 99 |  | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 100 |  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |
| 101 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 102 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 103 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |
| 104 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,48 |
| 105 |  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 |
| 106 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 8 |
| 107 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 8 |
| 108 |  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 |
| 109 |  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
| 110 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 1,2 |
| 111 |  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм | м | 2 |
| 112 |  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 10 |
| 113 |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |
| Канализация К1 |  |  |  |  |
| 114 |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
| 115 |  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |
| 116 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
| 117 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 118 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,004 |
| 119 |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 42 |
| Силовое оборудование |  |  |  |  |
| 120 |  | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем | 1 шт. | 6 |
| 121 |  | Щит распределительный на 12 модулей навесной с шинами ЩРН-12(з) | шт | 3 |
| 122 |  | Щит распределительный на 9 модулей навесной с шинами ЩРВ-9(з) | шт | 3 |
| 123 |  | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный | 1 шт. | 1 |
| 124 |  | Щит АВР 160А ЗФ IP 54 1Вт/Ру | шт | 1 |
| 125 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 126 |  | Вводно-распределительное устройство ВРУ3-11-УХЛ4 | шт. | 1 |
| 127 |  | Вводно-распределительное устройство ВРУ3-23-УХЛ4 | шт. | 1 |
| 128 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 42 |
| 129 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29- 1В-25А | шт | 18 |
| 130 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29- 1В-16А | шт | 18 |
| 131 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29-3В- 63 | шт | 3 |
| 132 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29-3в-50 | шт | 3 |
| 133 |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А | 1 шт. | 4 |
| 134 |  | Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04Б | шт. | 4 |
| 135 |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 4 |
| 136 |  | Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3 | шт. | 4 |
| 137 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 138 |  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 1 |
| 139 |  | Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт (ТЭН) | 1 шт | 24 |
| 140 |  | ТЭН-9510-8.5/08Т | шт. | 24 |
| 141 |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 142 |  | Розетка открытой проводки | шт. | 2 |
| 143 |  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 6,42 |
| 144 |  | Кабель (ВВГнгLS(5*16)) | 1000 м | 0,016 |
| 145 |  | Кабель (ВВГнгLS(5*10)) | 1000 м | 0,035 |
| 146 |  | Кабель(ВВГнгLS(5*6)) | 1000 м | 0,023 |
| 147 |  | Кабель (ВВГнгLS(3*6)) | 1000 м | 0,015 |
| 148 |  | Кабель (ВВГнгLS(3*2.5)) | 1000 м | 0,295 |
| 149 |  | Кабель (ВВГнгLS(5*2.5)) | 1000 м | 0,005 |
| 150 |  | Кабель ВВГнгLS 3х1,5мм2 | м | 225 |
| 151 |  | Кабель ВВГнгLS 2х1,5мм2 | м | 28 |
| 152 |  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,04 |
| 153 |  | Короб металлический 100х100, L=2м Ц=368,00/1,18/4,44 | м | 4 |
| 154 |  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 155 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 | 100 жил | 0,6 |
| 156 |  | Коробка У-409-4 распаянный 4-х рожковый д.100мм | шт. | 40 |
| Электроосвещение |  |  |  |  |
| 157 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0,02 |
| 158 |  | Светильники потолочные НПП 03-100-001-IP65 | шт. | 2 |
| 159 |  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения ЛОН-100 Вт | 10 шт. | 0,2 |
| 160 |  | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,3 |
| 161 |  | Светильник люминисцентный ЛСП 2х3,6Вт | шт | 24 |
| 162 |  | Светильник люминисцентный ЛВО 4*18Вт CSVT | шт | 6 |
| 163 |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления (ЛБ-36 Вт=48 шт, ЛБ-18 Вт=24 шт) | 10 шт. | 7,2 |
| 164 |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 3 |
| 165 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0,1 |
| 166 |  | Светильник HББ01-60-174 1Р20 | шт | 10 |
| 167 |  | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,2 |
| 168 |  | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | шт. | 5 |
| 169 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 13 |
| 170 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |
| 171 |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,17 |
| 172 |  | Розетка открытой проводки с заземлением (ЕKR16-028-10-440), белая | шт. | 17 |
| Сети Связи |  |  |  |  |
| 173 |  | Стативы всех назначений | 1 шт. | 1 |
| 174 |  | Статив кроссовый СК-83 | шт | 1 |
| 175 |  | Бокс с двумя втулками, емкость жил до 20 | 1 шт. | 9 |
| 176 |  | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БММ 20*2 | шт. | 5 |
| 177 |  | Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПН-10 | шт. | 4 |
| 178 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,1655 |
| 179 |  | Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7(ТЗБ 7*4*0,9) | 1000 м | 0,01655 |
| 180 |  | Розетка абонетская | 1 шт. | 13 |
| 181 |  | Розетка абонетская RJ-11 | шт. | 13 |
| 182 |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 3 |
| 183 |  | Розетка RJ-45, одинарная, категория 5e, настенная, экранированная Hyperline SB-GTS1-8P8C-C5E-SH-WH | шт | 3 |
| 184 |  | Прокладка рядовых питающих проводов | 10 стоек | 1 |
| 185 |  | Кабель Rexant 18-3022 Телефонный удлинитель 2.5М черный | шт | 10 |
| 186 |  | Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха | 1 км кабеля | 0,012 |
| 187 |  | Кабель ULAN F/UTP 4 пары, 100МГц, одножильный, CCA (омедненный алюминий), внутренний, PVC нг(B), серый, 305м | м | 12 |
| 188 |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 6 |
| 189 |  | Коробка распределительная марки КРТП-10*2 | шт. | 6 |
| 190 |  | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров | 1 номер | 3 |
| 191 |  | Усилитель УД-3 | шт. | 3 |
| Наружные сети электроснабжения |  |  |  |  |
| 192 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0855 |
| 193 |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,095 |
| 194 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,076 |
| 195 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,19 |
| 196 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3,8 |
| 197 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 19 |
| 198 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 3,8 |
| 199 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,584 |
| 200 |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 3,8 |
| 201 |  | Кабель силовой АВББШВ-1 4*70 мм2 | м | 380 |
| 202 |  | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 |
| 203 |  | Муфта 4 КВТп-1 (150-240) с наконечниками ЗЭТА | шт. | 8 |
| 204 |  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,07 |
| 205 |  | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 100 тип 1 | м | -70,56 |
| 206 |  | Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100 | м | 70 |
| 207 |  | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,01 |
| 208 |  | шина медная 50х5 | м | 1 |
| 209 |  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,8 |
| 210 |  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм | 100 м | 0,3 |
| 211 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 212 |  | Счетчик электроэнергии 5А Меркурий 231АТ-031С | шт. | 2 |
| 213 |  | Трансформатор тока напряжением 35 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 6 |
| 214 |  | Трансформатор тока Т-0,66-400/5-0,5-5ВА | шт. | 6 |
| 215 |  | Кабель в коробах | 100 м | 0,79 |
| 216 |  | Кабель силовой ВВГнг 1*16 мм2 | м | 79 |
| Канализация, К1 |  |  |  |  |
| 217 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,047703 |
| 218 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,07339 |
| 219 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,018348 |
| 220 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,06596 |
| 221 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0732 |
| 222 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,6672 |
| 223 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,012 |
| 224 |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,011 |
| 225 |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,84 |
| 226 |  | Стремянка | т | 0,039 |
| 227 |  | Люки чугунные легкий | шт. | 2 |
| Наружный водопровод |  |  |  |  |
| 228 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,48191 |
| 229 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,168669 |
| 230 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,120478 |
| 231 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,20478 |
| Трубопроводы |  |  |  |  |
| 232 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,169 |
| 233 |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 16,9 |
| 234 |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 235 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 1,004 |
| 236 |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |
| 237 |  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 238 |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 2 |
| 239 |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,9 |
| 240 |  | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 4 |
| 241 |  | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 32 мм | шт. | 5 |
| 242 |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 243 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 4 |
| 244 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 245 |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,169 |
| Вертикальная планировка,благоустройство |  |  |  |  |
| Снятие почвенно-растительного слоя |  |  |  |  |
| 246 |  | Разработка грунта с перемещением (В НАСЫПЬ) до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,06174 |
| 247 |  | При перемещении грунта (ДО 50 м В НАСЫПЬ) на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 0,06174 |
| вертикальная планировка |  |  |  |  |
| 248 |  | Разработка грунта С ПОГРУЗКОЙ на А/С в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,089095 |
| 249 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,08 |
| 250 |  | При перемещении грунта (ДО 50 м ) на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 1,08 |
| 251 |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,4116 |
| 252 |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,12348 |
| 253 |  | На каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,12348 |
| Дорога Д-1 |  |  |  |  |
| 254 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11944 |
| 255 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,17916 |
| 256 |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 36,4292 |
| Лестница Л-1 |  |  |  |  |
| 257 |  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 1,8795 |
| 258 |  | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5 | м3 | 2,443 |
| 259 |  | Устройство монолитной лестницы | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,018795 |
| 260 |  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,02 |
| 261 |  | Монтаж защитных ограждений | 1 т конструкций | 0,312 |
| 262 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036758 |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 263 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч |  | 1 шт. | 1 |
| 264 | Сигнал-20 Для автономной работы |  | шт | 1 |
| 265 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 |  | 1 шт. | 1 |
| 266 | СКАТ-1200И7 12В, 4 А |  | шт | 1 |
| 267 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | 1 шт. | 6 |
| 268 | Извещатель пожарный тепловой ИП105-1 |  | шт | 6 |
| 269 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. | 34 |
| 270 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 |  | шт | 34 |
| 271 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. | 2 |
| 272 | ИПР-М(СИП-513-б) Извещатель пожарный ручной. |  | шт | 2 |
| 273 | Транспарант световой (табло) |  | 1 шт. | 2 |
| 274 | Молния-12В ВЫХОД Плоское световое табло (корпус с возможностью смены надписи), 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. |  | шт | 2 |
| 275 | Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении |  | 1 шт. | 1 |
| 276 | Маяк-12-КП Звуковой оповещатель, полусферический пласт. корпус, внутр. исполнение |  | шт | 1 |
| 277 | Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. | 9 |
| 278 | Коробка универсальная марки УК-П |  | шт. | 9 |
| 279 | Кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 |  | 100 м кабеля или провода | 2,2 |
| 280 | Провода в коробах, сечением до 6 мм2 |  | 100 м | 0,4 |
| 281 | КСВВнг-LS 2х0,5мм |  | м | 120 |
| 282 | КПСВВнг-LS 4х0,5мм |  | м | 60 |
| 283 | КВПЭФВП-5e 4x2x0,52 |  | м | 80 |
| 284 | Кабель-канал 25х16, L=2м |  | шт | 20 |
| 285 | Резисторы |  | шт. | 4 |
| 286 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 |  | 1 система | 1 |
| 287 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 |  | 1 канал | 1 |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса котировок

Запрос котировок (цен) № 05-17уждт

ПРОЕКТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ ____________________

| Красноярский край г. Зеленогорск | «___» ____________ 2017г. |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС–604» (ООО «УЖДТ УС-604»), в лице генерального директора Юнга Александра Александровича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и

ПОДРЯДЧИК: ____________________________(___________________), в лице __________________ __________________________, действующего на основании ________________________,  с другой стороны,

заключили настоящий договор на основании Протокола заседания закупочной комиссии

ООО «УЖДТ УС-604» № ________ от «__» ______ 2017 г. о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора является выполнение СМР на объекте ООО «УЖДТ УС-604»: Здание ЭЦ ст. Партизанская по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный в районе здания №80Б  по ул. Партизанская.

1.2. Объем и содержание работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, согласно настоящему договору, определяется проектом и локальными сметными расчетами №__ (Приложения №№ ___ к настоящему договору).

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять  и оплатить их результат в установленном договором порядке.

II. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору (цена  договора) определена согласно Протоколу подведения итогов запроса котировок (цен) ___________________________________________ и  составляет ____________________________. Финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2.2. В указанную  в п. 2.1. договора стоимость входят все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора, в том числе стоимость материалов и конструкций, расходы на доставку материалов и конструкций до места производства работ, накладные расходы и нормативная прибыль, а также все расходы на уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей Подрядчика.

2.3. Цена Договора, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, перечисленных в п. 11.1 настоящего договора.

2.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные работы безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанного акта сдачи-приемки работ (этапа работ) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Подрядчик обязан выставить подрядчику счет-фактуру на выполненные работы, оформленную надлежащим образом в соответствии  с требованиями действующего законодательства.

2.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком п. 2.4. настоящего Договора,  Заказчик имеет право не оплачивать выполненные работы, по которым выставлен не надлежаще оформленный счет-фактура.

III. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору:

- срок начала выполнения работ – с момента заключения Договора;

- срок завершения выполнения работ: до «30»  марта  2018 года.

IV. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить выполнение работ в полном объеме надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, согласно действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

4.1.2. Обеспечить  производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами и требованиями технических регламентов в соответствии с  требованиями  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Строительное производство», ПБ 10-382-00 и других нормативно-правовых актов по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, строительству, качеству выполняемых работ. В случае нарушения вышеуказанных требований, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить акт о выявленных нарушениях и в случае неоднократности (2 и более) нарушений, привлечь Подрядчика к ответственности;

4.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

4.1.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля  за ходом и качеством выполнения работ;

4.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

4.1.6. Обеспечить на строительной площадке и прилегающей к ней территории, на  конкретных рабочих местах чистоту и порядок, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, регулярно, не допуская большого скопления вывозить мусор с территории объекта, по завершении работ осуществить окончательную уборку рабочих мест и территории объекта от остатков материалов и отходов;

4.1.7. В счет материальных расходов организации, по завершению строительства, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции;

4.1.8. Пожарно-сторожевая охрана имущества Подрядчика на строительной площадке  в нерабочее время суток и выходные дни, осуществляется Подрядчиком, который несет ответственность за целостность и сохранность имущества открытого и закрытого хранения;

4.1.9.  Ежемесячно до 25 числа  представлять Заказчику для подтверждения выполненных объемов работ   формы  КС-2, КС-3 в 3-х экз. с приложением исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 на выполненные работы и спецификации на оборудование, сертификатов и паспортов на материалы, изделия и оборудование сброшюрованную и оформленную должным образом с перечнем передаваемых документов;

Без передачи  надлежащим образом оформленной исполнительной документации объемы работ, подписанных  подрядчиком в  актах (КС-2), не являются выполненными;

4.1.10. Сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора;

4.1.11. Приостановить производство работ в случае утраты права на осуществление работ, являющихся предметом настоящего договора, и известить об этом Заказчика в течение одного календарного дня. Утрата такого права является ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;

4.1.12. Обеспечить своих работников бытовыми помещениями на период выполнения работ по настоящему договору

4.1.13. Принять по акту  от  Заказчика  точки подключения к источнику электроэнергии.

Возмещение Заказчику стоимости фактически потребленных Подрядчиком энергоресурсов производится по фактическому расходу, определяемому на основании показаний контрольно-измерительной аппаратуры, а при ее отсутствии, по журналу учета фактически отработанного агрегатами Подрядчика времени, подтвержденного двусторонним актом, на основании выставленных Заказчиком счетов.

4.1.14. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями

4.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. После подписания настоящего договора в течение 3 рабочих дней с момента письменного обращения Подрядчика передать  документацию ;

4.2.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписании актов;

4.2.3. Принять от Подрядчика выполненные объемы работ формы КС-2, КС-3 и рассмотреть в течение 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения подписать представленные акты либо дать в письменной форме мотивированный отказ в их подписании;

4.2.4. Принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату при условии соблюдения Подрядчиком обязательств предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, отсутствии замечаний к стоимости и объемам выполненных работ;

4.2.5. Уведомить Подрядчика об изменении сметной документации;

4.2.6. В течение гарантийного срока уведомлять Подрядчика о выявлении дефектов в процессе эксплуатации объекта и необходимости их устранения;

4.2.7. Взаимодействовать с Подрядчиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности, в том числе направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

V. Производство работ

5.1. Стороны настоящего Договора назначают на площадке своих представителей (куратора), который от их имени осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

Работы должны выполняться материалами, механизмами и оборудованием Подрядчика. При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия.

Подрядчик несет ответственность за:

- соответствие поставляемых материалов спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

- обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.

5.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности скрытых работ.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.3. С  момента начала работ и до их завершения, подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с РД -11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, услуг, сообщения о несвоевременной поставке материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ или уведомляет подрядчика иным способом.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком.

5.4. В случае выявления необходимости проверки результатов работ на любом этапе строительства, Заказчик имеет право обратиться в экспертную организацию. Расходы за проведение проверки экспертной организацией качества выполненных работ несет Подрядчик при наличии его вины.

VI. Приемка работ

6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением исполнительной документации, паспортами и сертификатами на материалы. Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (ее результатов) в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Заказчик обязан принять от Подрядчика выполненные объемы работ формы КС-2, КС-3 и рассмотреть в течение 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения подписать представленные акты либо дать в письменной форме мотивированный отказ в их подписании.

6.2. Заказчик организует проведение экспертизы выполненной работы, привлекает экспертов, экспертные организации при необходимости.

В случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки выполненной работы.

6.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездно устранить недостатки в срок установленный Заказчиком при своевременном уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

6.5. Риск случайной гибели и повреждения объекта, а также строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

6.6. За скрытые недостатки Подрядчик несет ответственность в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной приемке и выявлены лишь в процессе эксплуатации объекта.

6.7. Наличие акта (актов) приемки работ, подписанного Заказчиком, не лишает его права предоставлять свои возражения по объемам, стоимости и качеству работ, выявленные по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ.

Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте его проведения. В случае, если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит явку своего уполномоченного представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением.

В случае, если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ, будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, либо выполнены с ненадлежащим качеством, но предъявлены к оплате, то такие работы не подлежат оплате до фактического их выполнения.

VII. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех строительных работ в соответствии с  действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов устанавливается на 3 (три) года с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки работ .

В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Претензии по качеству  комплекса выполненных по настоящему договору работ могут быть заявлены Подрядчику в течение гарантийного срока. В заявлении о претензии должны быть указаны:

- реквизиты договора

- выявленные дефекты;

- существо претензии;

- требования Подрядчика в связи с заявлением претензии.

Подрядчик обязан рассмотреть предъявленную претензию и командировать своего представителя на объект для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,  и согласования порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В этом случае Заказчик в разумный срок вправе поручить выполнение соответствующих работ по устранению дефектов и недоделок третьим лицам за разумную цену, либо выполнить их своими силами, и возместить свои расходы в соответствии со ст. 397 ГК РФ и потребовать от подрядчика возмещения суммы понесенных расходов, а также компенсации упущенной выгоды и штрафных санкций со стороны Заказчика объекта, вызванных простоем объекта на время проведения ремонтных работ.

7.5. В случае, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

VIII. Ответственность сторон

8.1.  За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по договору, в том числе за неисполнение денежного обязательства, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

8.2. За нарушение сроков сдачи работ, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,2 процента от полной стоимости работ, поручаемых подрядчику согласно настоящему договору, за каждый день просрочки, без предъявления претензии. Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение сроков сдачи работ и уплаты  неустойки ,если докажет что  нарушение произошло по вине Заказчика или вследствие обстоятельств  непреодолимой силы.

8.3. За нарушение согласованных сторонами сроков устранения выявленных дефектов, возникших по вине Подрядчика, которые привели к срыву сроков сдачи объекта, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 процента от стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств на основании предъявленной претензии.

8.4. За неоднократные нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности,  за  оставленный на  стройплощадке  мусор, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 3% (трех %) от стоимости работ, указанных в акте выполненных работ (по форме КС-2) за период, в котором были выявлены данные нарушения. Данный штраф подлежит удержанию с Подрядчика при расчете за выполненные работы, без предъявления претензии.

8.5. В случае выявления контрольным обмером завышения объемов и стоимости работ в документах, служащих основанием для получения денежных средств, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы завышения.

8.6. Подрядчик несет полную материальную ответственность за убытки, причиненные несоблюдением Подрядчиком норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, производству работ кранами и охране окружающей среды, соблюдение природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства Российской Федерации.

8.7. Уплата неустоек, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.8. Все работы по ликвидации брака и аварий, происшедших при выполнении работ на объекте по вине Подрядчика, производятся Подрядчиком за свой счет.

8.9. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком и/или по причине несоответствия наименования Подрядчика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить Заказчику неустойку в размере 120 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).

8.10. В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Подрядчика или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить Заказчику неустойку в размере 120 % от суммы налога, в отношении которой получено решение  налогового органа.

IX. Непреодолимая сила.

9.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия, актами компетентных органов.

X. Разрешение споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ними Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

10.2. Если Стороны не придут к согласию, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

10.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

XI. Основания и порядок изменения и расторжения договора

11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 5 дней;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 5 дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования допусков на выполняемые виды работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или  задержки им расчетов за выполненные работы;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 15 дней;

- обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов, технической документации без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены;

11.3. Порядок расторжения договора

11.3.1. При расторжении Заказчиком настоящего договора по причинам, изложенным в п. 16.1, Подрядчик обязан возвратить предоставленное Заказчиком имущество или возместить его стоимость, а также причиненные убытки.

11.3.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

При расторжении договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

XII.  Срок действия договора

12.1. Договора вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

XIII. Заверения и гарантии

13.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

13.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

13.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

13.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

13.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

13.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

13.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

13.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

13.1.8. стороны подтверждают своё фактическое местонахождение, а также нахождение складских и (или) производственных и (или) торговых площадей по адресу (адресам), указанным в настоящем Договоре;

13.1.9. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

13.1.10. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

13.1.11. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

13.2. Если какое-либо из указанных в пункте 13.1 заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Не нарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 13.1 настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

XIV. Особые условия

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

14.2. Любое уведомление (сообщение) по данному договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу, а также в случаях, когда сообщение поступило по указанному адресу, но адресат не получил его или не ознакомился с ним.

14.3. В случае изменения правового статуса и иных реквизитов одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации  правопреемнике, а также иных произошедших изменениях.

14.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

14.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.6. Настоящий договор  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

XV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:						ПОДРЯДЧИК:

| ООО «УЖДТ УС-604» Юридический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3 Почтовый адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, а/я 73 ОГРН 1112453000164 ИНН 2453015873 КПП 245301001 Р/сч 40702810305340000485 Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Красноярске К/сч 30101810100000000877 БИК 040407877 Тел.: (39169) 4-33-96 (приемная), 9-80-08 (гл.бухгалтер); 9-82-53 (юр.отдел) E-mail: uvi@ugdt.ru ; stp@ugdt.ru | ______________________________________ Юридический адрес: ______________________________________ Почтовый адрес: ______________________________________ ИНН _______________ КПП _____________ ОГРН ________________________________ Р/сч __________________________________ Банк: _________________________________ К/с __________________________________ БИК _________________________________ Тел./факс: ____________________________ E-mail:_______________________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________________ А.А. Юнг «___»__________________2017 г. | Должность _______________________ ФИО «___»__________________2017 г. |

Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса котировок

Запрос котировок (цен) № 05-17уждт

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор на Выполнение строительно-монтажных работ на объекте ООО «УЖДТ УС-604»: здание ЭЦ ст.Партизанская по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный

в районе здания № 80Б по ул.Партизанская

| # На бланке организации «___»______________ 2017 г. № ___________ | Кому: ООО «УЖДТ УС-604» 663690, Красноярский край г.Зеленогорск ул.Индустриальная, 2/3 |
| --- | --- |

1. Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключить договор на Выполнение строительно-монтажных работ на объекте ООО «УЖДТ УС-604»: здание ЭЦ ст.Партизанская по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный в районе здания № 80Б по ул.Партизанская

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа (для юридического лица);   фамилия, имя, отчество (для физического лица)

В лице  _____________________________________________________________________________________,
                                                                         (должность,  фамилия, имя и отчество  руководителя (уполномоченного лица) (для юридического лица))

действующего на основании ___________________________________________________________________,
                                                                                            (устав, доверенность и т.п.)

сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении № 04-17уждт о проведении запроса цен на право заключить договор на Выполнение строительно-монтажных работ на объекте ООО «УЖДТ УС-604»: здание ЭЦ ст.Партизанская по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный в районе здания № 80Б по ул.Партизанская.

Предлагаемая цена составляет (цена договора): _______________  (____________________руб.______ коп.)
                                                                                                                                                                                            (в рублях, цифрами и прописью)

кроме того НДС (иные налоги и сборы): _______________________  (_______________________________ руб.______ коп.)
(в рублях, цифрами и прописью; указывается, если не применяется упрощённая система налогообложения (при применении упрощённой системы налогообложения указывается: «Применяется упрощённая система налогообложения»))

Всего предлагаемая цена с НДС (иными налогами и сборами) составляет (цена договора): _______________  (__________________________________________руб.______ коп.)
                                                                        (в рублях, цифрами и прописью)

*Заявленная нами цена договора с учетом всех затрат доставки, расходы на страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Все налоги, плата за доставку и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, включены в общую цену заявки,

Сроки исполнения договора: с момента заключения договора до 30 марта 2018 г.

3.  Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы обязуемся выполнить работы (оказать услуги) в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса цен и  согласно нашим предложениям о цене договора.

4. В случае победы нашей котировочной заявки мы берем на себя обязательства подписать договор подряда с Заказчиком в соответствии с требованиями документации о проведении запроса цен и нашим предложением о цене договора через ______________________ со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен___________________________________________________
                                                                                           (Фамилия, имя и отчество, телефон (работника))

Все сведения о проведении запроса цен просим сообщать уполномоченному лицу_______________________

6. Наши юридический и фактический адреса (для юридического лица) _________________
_______________________________________________________________________________________ , (сведения о месте жительства (для физического лица))__________________, телефон________________, факс________________, адрес электронной почты _________________, банковские реквизиты:_____________________ОГРН _____
________________________________, ИНН / КПП __________________/_______________________.

7. До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о принятии предложения будут играть роль обязательного договора между нами.

| _________________ Руководитель (уполномоченное лицо) участника размещения заказа | __________________ М.П. (подпись) | _____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса котировок

Запрос котировок (цен) № 05-17уждт

Декларация соответствия 
 участника ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЦЕН)

Настоящим подтверждаем, что ____________________________________________________

(наименование участника запроса)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе котировок:

- соответствие участника запроса котировок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом запроса котировок;

- непроведение ликвидации участника запроса котировок - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;

- отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие долгов у участника запроса котировок перед третьими лицами;

- отсутствие судебных решений в отношении участника запроса цен, связанных с нарушением исполнения подобных договоров;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие участника запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков;

- отсутствие какого-либо сговора по предмету данной закупки с иными участниками, отсутствие координации взаимодействия либо аффилированности с иными участниками закупки.

Подпись участника		/_______________(ФИО, должность)

м.п.

Приложение № 6 к Документации

о проведении запроса котировок

Запрос котировок (цен) № 05-17уждт

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование предприятия, дата регистрации |  |
| 2. | Адрес места нахождения |  |
| 3. | Почтовые адреса |  |
| 4. | Фактический адрес |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 7. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 8. | Адрес электронной почты |  |
| 9. | ИНН/КПП |  |
| 10. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты |  |
| 11. | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 12. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 13. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности и контактного телефона |  |

Подпись участника		/_______________(ФИО, должность)

м.п.